|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | **Lastfrånskiljare för normcentral**Huvudbrytare HLO40/3T/Z20/X74EArtikelnr: 10004862• Varumärke: Sontheimer• Antal poler: 3• Utförande som huvudbrytare: Ja• Märkström vid AC-21, 400 V: 40 A• Nominell effekt vid AC-3, 400 V: 11,5 kW• Kan spärras/låsas: Ja • Materialklass: S3618B  |
|  | **Visa alla varianter** |
|

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **Ge oss feedback på produktbilder och produktdata.** |

 |

 |  |

|  |
| --- |
| **Varianter** |
| **Artikelnr** | **Benämning** | **Märkström vid AC-21, 400V** | **Nominell effekt vid AC-3, 400V** |
| 10006396 | LastfrånskiljareHLO63 | 63 A | 22 kW |
| 10006488 | LastfrånskiljareHLT80 | 80 A | 30 kW |
| 10004567 | LastfrånskiljareHLT100 | 100 A | 37 kW |
| 10004779 | LastfrånskiljareHLT125 | 125 A | 45 kW |