|  | Lastfrånskiljare enhålspanelmontage Huvudbrytare HLO40/3ZM/Z33SW/Z62 Artikelnr: 10001867 • Varumärke: Sontheimer • Antal poler: 3 • Utförande som huvudbrytare: Ja • Märkström vid AC-21, 400 V: 40 A • Skyddsklass framsida (IP): IP65 • Nominell effekt vid AC-3, 400 V: 11,5 kW • Kan spärras/låsas: Ja • Materialklass: S3618B |
| --- | --- |
|  | Visa alla varianter |
| Ge oss feedback på produktbilder och produktdata... |  |

| Varianter |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Artikelnr | Benämning | Märkström vid AC-21, 400V | Nominell effekt vid AC-3, 400V |
| 10008305 | Lastfrånskiljare HLO63 | 63 A | 22 kW |
| 10016225 | Lastfrånskiljare HLT80 | 80 A | 30 kW |