|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | **Lastfrånskiljare enhålspanelmontage**Huvudbrytare HLO40/4ZM/Z33SW/Z62Artikelnr: 10006700• Varumärke: Sontheimer• Antal poler: 4• Utförande som huvudbrytare: Ja• Märkström vid AC-21, 400 V: 40 A• Skyddsklass framsida (IP): IP65• Nominell effekt vid AC-3, 400 V: 11,5 kW• Kan spärras/låsas: Ja • Materialklass: S3618B  |
|  | **Visa alla varianter** |
|

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **Ge oss feedback på produktbilder och produktdata.** |

 |

 |  |

|  |
| --- |
| **Varianter** |
| **Artikelnr** | **Benämning** | **Märkström vid AC-21, 400V** | **Nominell effekt vid AC-3, 400V** |
| 10022428 | LastfrånskiljareHLO63 | 63 A | 22 kW |
| 10009344 | LastfrånskiljareHLT80 | 80 A | 30 kW |