|  | Lastfrånskiljare för bottenmontage Huvudbrytare HLT180/3VZ/Z20SW/62 Artikelnr: 10018763 • Varumärke: Sontheimer • Antal poler: 3 • Utförande som huvudbrytare: Ja • Märkström vid AC-21, 400 V: 180 A • Nominell effekt vid AC-3, 400 V: 110 kW • Kan spärras/låsas: Ja • Materialklass: S3618B |
| --- | --- |
|  | Visa alla varianter |
| Ge oss feedback på produktbilder och produktdata... |  |

| Varianter |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Artikelnr | Benämning | Märkström vid AC-21, 400V | Nominell effekt vid AC-3, 400V |
| 10005952 | Lastfrånskiljare HLT250 | 250 A | 132 kW |