|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | **Lastfrånskiljare för bottenmontage**  Huvudbrytare HLT180/3VZ/Z20SW/62  Artikelnr: 10018763  • Varumärke: Sontheimer  • Antal poler: 3  • Utförande som huvudbrytare: Ja  • Märkström vid AC-21, 400 V: 180 A  • Nominell effekt vid AC-3, 400 V: 110 kW  • Kan spärras/låsas: Ja  • Materialklass: S3618B |
|  | **Visa alla varianter** |
| |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | | **Ge oss feedback på produktbilder och produktdata.** | | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Varianter** | | | |
| **Artikelnr** | **Benämning** | **Märkström vid AC-21, 400V** | **Nominell effekt vid AC-3, 400V** |
| 10005952 | Lastfrånskiljare  HLT250 | 250 A | 132 kW |