|  | RESERVKRAFTSOMKOPPLARE Strömställare ULO16/3T/Z20/FKS366/H11 Artikelnr: 10022975 Text: RESERVKRAFT 0 NÄT För normcentraler • Varumärke: Sontheimer • Antal poler: 3 • Antal slutande hjälpkontakter: 1 • Antal öppnande hjälpkontakter: 1 • Märkström vid AC-21, 400 V: 16 A • Kan spärras/låsas: Ja • Nominell effekt vid AC-3, 400 V: 7.5 kW • Materialklass: S3618B |
| --- | --- |
|  | Visa alla varianter |
| Ge oss feedback på produktbilder och produktdata... |  |

| Varianter |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Artikelnr | Benämning | Märkström vid AC-21, 400V | Nominell effekt vid AC-3, 400V |
| 10005523 | Reservkraftsomkopplare ULO25 | 25 A | 9.5 kW |
| 10022976 | Reservkraftsomkopplare ULO32 | 32 A | 11.5 kW |
| 10003121 | Reservkraftsomkopplare ULO40 | 40 A | 20 kW |
| 10002843 | Reservkraftsomkopplare ULO63 | 63 A | 22 kW |
| 10010523 | Reservkraftsomkopplare ULT80 | 80 A | 30 kW |
| 10022977 | Reservkraftsomkopplare ULT100 | 100 A | 37 kW |
| 10011813 | Reservkraftsomkopplare ULT125 | 125 A | 45 kW |