|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | **RESERVKRAFTSOMKOPPLARE**Strömställare ULO16/4T/Z20/FKS366/H11Artikelnr: 10022978Text: RESERVKRAFT 0 NÄTFör normcentraler• Varumärke: Sontheimer• Antal poler: 4• Antal slutande hjälpkontakter: 1• Antal öppnande hjälpkontakter: 1• Märkström vid AC-21, 400 V: 16 A• Kan spärras/låsas: Ja• Nominell effekt vid AC-3, 400 V: 7.5 kW • Materialklass: S3618B  |
|  | **Visa alla varianter** |
|

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **Ge oss feedback på produktbilder och produktdata.** |

 |

 |  |

|  |
| --- |
| **Varianter** |
| **Artikelnr** | **Benämning** | **Märkström vid AC-21, 400V** | **Nominell effekt vid AC-3, 400V** |
| 10022979 | ReservkraftsomkopplareULO25 | 25 A | 9.5 kW |
| 10022980 | ReservkraftsomkopplareULO32 | 32 A | 11.5 kW |
| 10006702 | ReservkraftsomkopplareULO40 | 40 A | 20 kW |
| 10003847 | ReservkraftsomkopplareULO63 | 63 A | 22 kW |
| 10006703 | ReservkraftsomkopplareULT80 | 80 A | 30 kW |
| 10022981 | ReservkraftsomkopplareULT100 | 100 A | 37 kW |
| 10002842 | ReservkraftsomkopplareULT125 | 125 A | 45 kW |