|  | SÄKERHETSBRYTARE MED VRED Säkerhetsbrytare RLO16/3PM/D1/H11 Artikelnr: 10000050 • Varumärke: Sontheimer • Antal poler: 3 • Antal slutande hjälpkontakter: 1 • Antal öppnande hjälpkontakter: 1 • Utförande som säkerhetsbrytare: Ja • Märkström vid AC-21, 400 V: 16 A • Skyddsklass (IP) framsida: IP65 • Nominell effekt vid AC-3, 400 V: 7.5 kW • Antal växlande hjälpkontakter: 2 • Materialklass: S3618B |
| --- | --- |
|  | Visa alla varianter |
| Ge oss feedback på produktbilder och produktdata... |  |

| Varianter |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Artikelnr | Benämning | Märkström vid AC-21, 400V | Nominell effekt vid AC-3, 400V |
| 10003716 | Säkerhetsbrytare RLO25 | 25 A | 9.5 kW |
| 10000049 | Säkerhetsbrytare RLO32 | 32 A | 11.5 kW |
| 10004171 | Säkerhetsbrytare RLO40 | 40 A | 20 kW |
| 10002398 | Säkerhetsbrytare RLO63 | 63 A | 22 kW |
| 10022524 | Säkerhetsbrytare RLT80 | 80 A | 30 kW |
| 10004320 | Säkerhetsbrytare RLT100 | 100 A | 37 kW |
| 10004302 | Säkerhetsbrytare RLT125 | 125 A | 45 kW |
| 10007168 | Säkerhetsbrytare RLT180 | 180 A | 110 kW |
|  | Säkerhetsbrytare RLT250 | 250 A | 132 kW |